软弱土与环境土工教育部重点实验室安全管理办法

第一条 做好实验室的技术安全、环境保护和消防工作是关系到人身和财产安全的大事，是确保学校教学、科研工作正常进行的前提条件。根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委令第20号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第344号）等有关法律法规，以及《浙江大学关于开展“平安校园”创建活动的实施意见》（浙大党委发〔2007〕38号）、《浙江大学关于开展实验室安全专项整治活动的实施意见》（浙大党办〔2009〕48号）、《浙江大学实验室安全管理办法》等文件精神，特制定软弱土与环境土工教育部重点实验室安全管理办法。

第二条 实验室安全工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据“谁使用、谁管理；谁主管、谁负责”的原则，建立健全实验室安全管理规章制度。

第三条 每个实验室应设一名兼职治安保卫安全员（简称安全员），具体负责安全、保密工作。安全员有权停止有碍安全的操作，纠正违章行为。

第四条 在实验室学习、工作的所有人员必须遵循相关的规定，配合各级安全责任人和安全员做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生；尤其是研究生导师应提高实验室安全责任意识，切实加强对研究生的教育和管理，落实安全措施。

第五条 危险化学品的安全管理。危险化学品，是指按照国家有关标准规定的爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品和腐蚀品等。各单位要按照国家法规以及学校的相关规定，需加强所有涉及危险化学品的教学、实验、科研和生产场所及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、生产、销毁等过程。特别要加强气体钢瓶、剧毒品、易燃易爆、易制毒品、易制爆品的管理。

第六条 生物安全管理。生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各单位要按照国家法规以及学校的相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理，责任到人；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应的资质。

第七条 辐射安全管理。辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。各涉辐单位必须按照国家法规和学校的相关规定，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方能开展相关工作；需加强涉辐场所的安全及警示设施的建设，加强辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理，规范涉辐废弃物的处置。涉辐人员需定期参加辐射安全与防护知识培训，持证上岗，定期参加职业病体检（1次/年）和接受个人剂量监测（1次/季）。

第八条 水电安全管理

1.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

2.实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

3.除非工作必须并采取必要的安全保护措施，空调、计算机等不得在无人情况下开机过夜；电热器、饮水机一律不得开机过夜。

4.化学类实验室一般不得使用明火电炉，如确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，可以在做好安全防范措施的前提下向实验室处提出申请，经现场审核取得《明火电炉使用许可证》后方可使用。

5. 实验室要杜绝自来水龙头开着无人监管的现象，定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

第九条 仪器设备和安全设施的管理

1．各单位要加强各类仪器设备和安全设施的管理，定期检修、维护，做好相关记录（使用和检修），尤其是对冰箱、高温加热、高压、高辐射、高速旋转和运动等有潜在安全隐患的仪器设备的管理，注意设备的接地安全，做好防范措施，对于超期服役的此类设备应及时报废淘汰，降低安全隐患。

2．加强仪器设备操作人员的培训，按照操作规程开展实验工作。

3.对于自制自研设备，在设计制造时要充分考虑到安全系数，防止安全事故的发生。

第十条 实验废弃物的安全管理。要加强实验室排污处理装置（系统）的建设和管理，不得将实验废弃物倒入下水道或混入生活垃圾当中；实验废弃物要实行分类存放，做好无害化处理、包装和标识，按照学校的相关规定，定时送往相应的收集点，由学校有关职能部门联系有资质的单位进行处置。放射性废弃物严格按照国家环保部门的法规进行处置。

第十一条 加强实验室内务管理

1.每个实验室房间必须落实安全责任人，各单位必须将实验室名称、责任人、有效联系电话等信息统一制牌置于明显位置，便于督查和联系。

2.实验室应建立卫生值日制度，保持清洁整齐，仪器设备布局合理，不得在实验室堆放杂物。

3.实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，并定期进行检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物，保持消防通道的通畅。

4.各单位必须有专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。使用电子门禁的大楼和实验室，必须对各类人员设置相应的权限，对于门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时采取措施，办理报失或移交手续。

5.严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等。

6.按照有关规定配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康。

第十二条 其他。实验人员须严格按照各类操作规程或实验指导书进行实验操作，实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况，处理好实验材料、实验剩余物和废弃物，清除室内外的垃圾。

第十三条 实验涉及经济保密、公文保密和国防保密的，要按有关部门的规定执行。
第十四条 对违反本规定的单位和个人，实验室有权停止其实验工作，限期整改。凡被责令整改的实验室，要采取相应的整改措施，经上级有关部门检查合格后，方可恢复工作。

第十五条 本规定从颁发之日起执行。

浙江大学软弱土与环境土工教育部重点实验室

二零一零年七月二十六日